## Slide 1
Pacote de Auditoria e Prontidão para Submissão
HemoDoctor SaMD - Sistema de Suporte à Decisão Clínica em Hematologia

## Slide 2
Visão Geral do Projeto
O HemoDoctor SaMD é um software de Classe de Risco III que atua como sistema de suporte à decisão clínica para auxiliar na avaliação de hemogramas completos. O objetivo é acelerar e qualificar a jornada diagnóstica de condições hematológicas, especialmente leucemias agudas e síndromes mielodisplásicas.
Classificação
Classe de Risco III (ANVISA RDC 751/2022)
Uso Pretendido
Sistema de suporte à decisão clínica para análise de hemogramas
População-Alvo
Pacientes adultos e pediátricos com suspeita de condições hematológicas

## Slide 3
Estrutura do Dossiê Técnico
O pacote de documentação está organizado em séries temáticas que cobrem todos os aspectos do desenvolvimento, validação e conformidade regulatória do HemoDoctor SaMD.
01
Série Clínica/Regulatória
Protocolos de investigação clínica, análise estatística, avaliação clínica e estratégia regulatória
02
Série Técnica
Desenvolvimento de software, gerenciamento de risco, engenharia de usabilidade e cibersegurança
03
Série de Qualidade
Sistema de gestão da qualidade, vigilância pós-mercado e treinamento de usuários
04
Série de Auditoria
Consolidação e rastreabilidade de toda a documentação controlada

## Slide 4
Índice Mestre de Documentação
Todos os documentos controlados que compõem o dossiê técnico e o Sistema de Gestão da Qualidade estão catalogados e rastreáveis.
ID Documento
Título
Status
PROJ-001
Protocolo de Investigação Clínica
Controlado
PROJ-002
Plano de Análise Estatística (SAP)
Controlado
CER-001
Relatório de Avaliação Clínica
Controlado
TEC-001
Plano de Desenvolvimento de Software
Controlado
TEC-002
Arquivo de Gerenciamento de Risco
Controlado
QMS-001
Manual da Qualidade
Controlado
PMS-001
Plano de Pós-Mercado e Tecnovigilância
Controlado

## Slide 5
Mapa Regulatório Unificado
Demonstra a rastreabilidade entre os requisitos das principais normas regulamentares e os documentos onde a evidência de conformidade é encontrada.
ISO 13485:2016
Sistema de Gestão da Qualidade - Evidência em QMS-001, QMS-002 e procedimentos relacionados
ISO 14971:2019
Gerenciamento de Risco - Evidência completa no TEC-002 (RMF)
IEC 62304:2015
Ciclo de Vida de Software - Evidência no TEC-001 (SDP)
ANVISA RDC 657/2022
Regularização de SaMD - Evidência distribuída em REG-001, CER-001, SEC-001

## Slide 6
Protocolo de Investigação Clínica
O PROJ-001 estabelece um estudo quasi-experimental multicêntrico usando desenho de Séries Temporais Interrompidas (ITS) para avaliar o impacto do HemoDoctor na jornada diagnóstica de pacientes com condições hematológicas.
Fase 1: Linha de Base
Coleta retrospectiva de dados de PEP por 24 meses antes da implementação
Fase 2: Implementação
Período de implementação do HemoDoctor com treinamento dos profissionais
Fase 3: Pós-Intervenção
Coleta prospectiva de dados por 24 meses após implementação completa

## Slide 7
Desfecho Primário do Estudo
Redução do Tempo para Diagnóstico
O objetivo primário é avaliar o impacto do HemoDoctor SaMD na redução do Tempo para o Diagnóstico (TTD) de condições hematológicas complexas, como leucemias agudas e síndromes mielodisplásicas.
24
Meses de Observação
Período mínimo pré e pós-intervenção
95%
Sensibilidade Alvo
Meta de sensibilidade do algoritmo HemoAI
5%
Taxa de Erro Máxima
Critério de sucesso para validação de usabilidade

## Slide 8
Desfechos Secundários
O estudo avalia múltiplos desfechos secundários para quantificar o impacto abrangente do HemoDoctor na otimização da jornada diagnóstica e nos resultados clínicos.
Tempo para Consulta Especializada
Redução no tempo entre o evento índice e a primeira consulta com hematologista
Eficiência do Processo Investigativo
Redução no número de consultas e exames desnecessários pré-diagnóstico
Acurácia das Hipóteses Diagnósticas
Proporção de casos onde o diagnóstico final está entre as três principais hipóteses do HemoDoctor
Identificação de Doenças Raras
Taxa de novos diagnósticos de doenças hematológicas raras identificadas

## Slide 9
Plano de Análise Estatística
O PROJ-002 detalha os métodos estatísticos para análise dos dados coletados, utilizando regressão segmentada para o desfecho primário e métodos de análise de sobrevida para desfechos secundários.
Análise Primária
Regressão segmentada da série temporal do TTD médio mensal, avaliando mudanças estatisticamente significativas no nível e na tendência após a implementação do HemoDoctor.
Análises Secundárias
Curvas de Kaplan-Meier e modelos de Cox para desfechos de tempo-para-evento, modelos de Poisson para contagens, e métricas de acurácia com intervalos de confiança de Clopper-Pearson.

## Slide 10
Framework de Qualidade de Dados
O PROJ-003 estabelece um framework rigoroso para avaliação e curadoria de dados de Prontuários Eletrônicos do Paciente (PEP), essencial para garantir a qualidade e consistência dos dados entre diferentes centros.
Mapeamento de Fontes
Identificação da localização das variáveis dentro da estrutura do PEP local
1
Dicionário de Dados
Padronização de definições, formatos e valores permitidos
2
Avaliação de Qualidade
Métricas de completude, conformidade e plausibilidade dos dados
3
Processo ETL
Extração, transformação e carga pseudonimizada no banco central
4

## Slide 11
Revisão Sistemática da Literatura
O CLIN-001 segue as diretrizes PRISMA 2020 para sintetizar evidências sobre a jornada diagnóstica e o impacto de atrasos em malignidades hematológicas, estabelecendo a linha de base científica.
Estratégia de Busca
PubMed/MEDLINE, Embase e Cochrane Library com termos MeSH específicos
Critérios PICO
População: adultos com LMA/SMD; Exposição: fatores da jornada diagnóstica
Análise de Qualidade
Newcastle-Ottawa Scale para estudos observacionais

## Slide 12
Relatório de Avaliação Clínica
O CER-001 sintetiza toda a evidência clínica para o HemoDoctor SaMD, seguindo a metodologia MEDDEV 2.7/1 rev. 4 e demonstrando que os benefícios superam os riscos residuais.
1
Estado da Arte Clínico
Análise das limitações da jornada diagnóstica atual para LMA e SMD
2
Dados de Validação
Validação analítica, de usabilidade e investigação clínica prospectiva
3
Análise Benefício-Risco
Demonstração de que benefícios clínicos superam riscos residuais

## Slide 13
Análise de Viés Algorítmico
Componente crítico da avaliação clínica que monitora o desempenho do modelo em diferentes subgrupos demográficos e clínicos para garantir equidade no cuidado.
Métricas de Equidade
Equal Opportunity e Demographic Parity para desfechos primários e secundários
Subgrupos Monitorados
Idade, sexo, etnia, comorbidades e outras características demográficas
Ações Corretivas
Documentação das medidas tomadas para mitigar qualquer viés detectado

## Slide 14
Estratégia Regulatória
O REG-001 estabelece a análise do cenário regulatório e a estratégia de submissão para a ANVISA, alinhando com as melhores práticas internacionais do IMDRF.
Classificação de Risco
Classe III (ANVISA) / Categoria IV (IMDRF) - Alto risco devido ao impacto em condições críticas
Caminho Regulatório
Registro com dossiê técnico completo e análise aprofundada pela ANVISA

## Slide 15
Justificativa da Classificação
A classificação como Classe III baseia-se na análise de que falhas do HemoDoctor podem resultar em deterioração grave do estado de saúde do paciente.
Cenário de Falso-Negativo
Não sinalizar uma leucemia aguda pode levar a atraso crítico no diagnóstico, resultando em deterioração grave do estado de saúde.
Cenário de Falso-Positivo
Sugestão incorreta pode levar a exames invasivos desnecessários, como biópsia de medula óssea, caracterizando intervenção cirúrgica.

## Slide 16
Plano de Desenvolvimento de Software
O TEC-001 define o ciclo de vida do software em conformidade com a IEC 62304, classificado como Classe de Segurança C devido ao potencial de dano grave em caso de falha.
Análise de Requisitos
Documentação completa no SRS-001 com requisitos funcionais, de desempenho e segurança
Projeto Arquitetônico
Arquitetura de microsserviços documentada no SDD-001 para escalabilidade e manutenibilidade
Implementação e Verificação
Desenvolvimento com revisão de código e testes de unidade, integração e sistema
Liberação Controlada
Processo formal com verificação de completude e avaliação de problemas conhecidos

## Slide 17
Arquivo de Gerenciamento de Risco
O TEC-002 documenta a aplicação sistemática de gerenciamento de risco conforme ISO 14971:2019, identificando e controlando riscos em todas as fases do ciclo de vida.
Riscos Clínicos
Falsos-positivos e falsos-negativos do algoritmo HemoAI
Riscos de Usabilidade
Erro de interpretação e viés de automação pelos clínicos
Riscos Técnicos
Indisponibilidade do sistema e falhas de interoperabilidade
Riscos de Segurança
Violação de dados e ataques de cibersegurança

## Slide 18
Matriz de Risco e Controles
Todos os riscos identificados foram avaliados e controlados, com o risco residual global considerado aceitável após implementação das medidas de mitigação.
Risco
Gravidade
Probabilidade
Status
Falso Negativo (LMA)
Catastrófico
Improvável
ALARP
Falso Positivo
Sério
Remoto
Aceitável
Viés de Automação
Crítico
Improvável
Aceitável
Violação de Dados
Sério
Improvável
Aceitável

## Slide 19
Engenharia de Usabilidade
O TEC-003 documenta o processo de engenharia de usabilidade conforme IEC 62366-1, garantindo uso seguro e eficaz pelos usuários pretendidos.
01
Especificação de Uso
Definição de perfis de usuário, ambiente de uso e princípio de funcionamento
02
Identificação de Tarefas Críticas
Cenários de uso relacionados à segurança e tarefas críticas para mitigação de riscos
03
Avaliação Formativa
Testes iterativos com protótipos para refinamento do design da interface
04
Validação Somativa
Estudo formal com critério de sucesso de taxa de erro inferior a 5%

## Slide 20
Tarefas Críticas de Usabilidade
Quatro tarefas críticas foram identificadas para validação da interface do usuário, focando na mitigação do viés de automação e interpretação correta dos resultados.
1
Interpretação de Confiança
Interpretar corretamente o nível de confiança e incertezas das hipóteses diagnósticas
2
Análise de Parâmetros
Localizar e interpretar os parâmetros do hemograma que contribuíram para a sugestão
3
Diferenciação de Recomendações
Distinguir entre "alta suspeita" e "diagnóstico diferencial a considerar"
4
Reconhecimento de Alertas
Reconhecer e agir apropriadamente em alertas sobre qualidade de dados

## Slide 21
Especificação de Requisitos de Software
O SRS-001 define todos os requisitos funcionais e não funcionais do HemoDoctor SaMD, servindo como fonte da verdade para desenvolvimento, teste e qualidade.
Requisitos Funcionais
Ingestão de dados de CBC via API segura
Processamento através do algoritmo HemoAI
Apresentação de resultados na interface clínica
Registro de trilha de auditoria completa
Requisitos Não Funcionais
Desempenho: <5 segundos para 95% das requisições
Disponibilidade: 99.9% de uptime
Segurança: Criptografia TLS 1.2+ e AES-256
Conformidade: IEC 62304 Classe C

## Slide 22
Documento de Design de Software
O SDD-001 descreve a arquitetura de microsserviços do HemoDoctor, projetada para escalabilidade, confiabilidade e facilidade de manutenção.
API Gateway
Ponto de entrada único para autenticação, roteamento e limitação de taxa
Serviço HemoAI
Execução do modelo de IA treinado para geração de hipóteses diagnósticas
Persistência
Armazenamento de resultados e dados de entrada em banco de dados
Auditoria
Registro de todos os eventos críticos em log imutável

## Slide 23
Cibersegurança e Proteção de Dados
O SEC-001 aborda tanto o Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD) conforme LGPD quanto a estratégia de cibersegurança seguindo diretrizes da ANVISA e FDA.
Base Legal LGPD
Tratamento para tutela da saúde, exclusivamente em benefício do titular dos dados
Modelagem de Ameaças
Framework STRIDE para identificação de vulnerabilidades em todo o sistema
Controles Técnicos
Criptografia, controles de acesso, monitoramento contínuo e resposta a incidentes

## Slide 24
Análise de Riscos de Privacidade
Identificação e mitigação de riscos aos direitos dos titulares de dados, incluindo acesso não autorizado, reidentificação e discriminação algorítmica.
AES-256
Criptografia
Dados em repouso protegidos com padrão militar
TLS 1.2+
Transmissão
Dados em trânsito com criptografia de ponta a ponta
RBAC
Controle de Acesso
Baseado em função com princípio do menor privilégio

## Slide 25
Sistema de Gestão da Qualidade
O QMS-001 estabelece o Manual da Qualidade em conformidade com ISO 13485:2016, demonstrando o compromisso com segurança do paciente e conformidade regulatória.
1
Política da Qualidade
2
Processos de Gestão
3
Processos de Realização
4
Processos de Suporte
5
Medição e Melhoria

## Slide 26
Política da Qualidade
Inovação Segura em Saúde Digital
A HemoDoctor dedica-se a desenvolver soluções de diagnóstico seguras e eficazes que melhorem a jornada do paciente, mantendo conformidade regulatória rigorosa e promovendo melhoria contínua.
Foco no Paciente
Segurança como prioridade máxima em todas as decisões
Conformidade
Cumprimento rigoroso de requisitos regulatórios
Melhoria Contínua
Abordagem baseada em risco para otimização
Competência
Cultura de qualidade em toda a organização

## Slide 27
Controle de Informação Documentada
O QMS-002 define o sistema para controlar toda a documentação do SGQ, garantindo acesso a informações corretas e atualizadas conforme ISO 13485:2016.
Criação e Revisão
Fluxo formal de elaboração, revisão técnica e aprovação gerencial
Controle de Versões
Versionamento sistemático e lista mestra de documentos controlados
Distribuição Segura
Repositório centralizado com controle de acesso e rastreabilidade

## Slide 28
Vigilância Pós-Mercado
O PMS-001 estabelece processo sistemático para coleta e análise de dados de desempenho e segurança do HemoDoctor no mundo real, garantindo monitoramento contínuo.
1
Coleta Reativa
Reclamações de usuários e relatos de incidentes
2
Coleta Proativa
Revisão de literatura e pesquisas com usuários
3
Monitoramento Técnico
Análise automatizada de desempenho do algoritmo
4
Acompanhamento Clínico
Continuação da coleta de dados do estudo PROJ-001

## Slide 29
Detecção de Sinais e Limiares
Estabelecimento de limiares específicos para acionar investigações formais e garantir resposta rápida a problemas emergentes.
5%
Queda de Sensibilidade
Limiar para investigação de degradação do algoritmo
3
Reclamações Similares
Número de reclamações sobre mesmo problema por trimestre
100%
Incidentes Graves
Taxa de investigação e relato de todos os incidentes sérios

## Slide 30
Treinamento e Materiais de Usuário
O TRN-001 define estratégia abrangente para desenvolvimento e fornecimento de materiais de treinamento, considerados medidas essenciais de controle de risco.
Instruções de Uso
Documento completo conforme RDC 751/2022 com uso pretendido, contraindicações e avisos
Guia de Início Rápido
Fluxo de trabalho básico com elementos visuais para interpretação da tela principal
Módulos E-learning
Vídeos interativos focados em tarefas específicas e mitigação de viés

## Slide 31
Perfis de Usuário e Necessidades
Materiais de treinamento adaptados aos diferentes perfis de usuário, desde clínicos não-especialistas até administradores de sistema.
1
Clínico Não-Especialista
Foco na interpretação correta de resultados e limitações do algoritmo
2
Hematologista
Otimização de fluxo de trabalho e interpretação de casos complexos
3
Administrador TI
Instalação, configuração e gerenciamento de contas de usuário

## Slide 32
Deploy, Release e Rollback
O DEP-001 define processo controlado para implantação segura de novas versões, minimizando riscos de interrupção e impacto aos usuários.
Ambientes Controlados
Desenvolvimento, Teste/QA, Homologação e Produção
Checklist de Prontidão
Verificação completa antes de qualquer liberação em produção
Blue-Green Deployment
Estratégia para minimizar tempo de inatividade e facilitar rollback
Monitoramento Intensivo
Vigilância pós-deploy com critérios claros para rollback

## Slide 33
Versionamento Semântico
Sistema estruturado de versionamento MAJOR.MINOR.PATCH para garantir rastreabilidade e comunicação clara de mudanças.
MAJOR
Mudanças incompatíveis com a API existente
MINOR
Adição de funcionalidades retrocompatíveis
PATCH
Correções de bugs retrocompatíveis

## Slide 34
Checklist de Prontidão para Submissão
Verificação sistemática da completude do pacote de documentação para submissão regulatória e prontidão para auditoria.
Área de Verificação
Item de Checklist
Status
Ética em Pesquisa
Protocolo Clínico finalizado e aprovado
Completo
Dossiê Técnico
Uso Pretendido e Classificação definidos
Completo
SGQ ISO 13485
Manual da Qualidade implementado
Completo
Gerenciamento de Risco
RMF completo com risco residual aceitável
Completo
Engenharia de Usabilidade
UEF completo com validação somativa
Completo
Privacidade e Segurança
RIPD e estratégia de cibersegurança
Completo

## Slide 35
Evidências de Verificação e Validação
Status das evidências de verificação e validação de software, essenciais para demonstrar conformidade com requisitos de segurança e eficácia.
95%
Testes de Unidade
Cobertura de código para componentes críticos
100%
Testes de Integração
Verificação de interfaces entre microsserviços
90%
Testes de Sistema
Validação contra requisitos funcionais e não funcionais

## Slide 36
Rastreabilidade Regulatória
Demonstração clara de como cada requisito regulatório é atendido através da documentação controlada do projeto.
ISO 13485:2016
SGQ evidenciado em QMS-001, QMS-002 e procedimentos relacionados
ISO 14971:2019
Gerenciamento de risco completo documentado no TEC-002
IEC 62304:2015
Ciclo de vida de software detalhado no TEC-001
IEC 62366-1:2015
Engenharia de usabilidade documentada no TEC-003
ANVISA RDC 657/2022
Requisitos de SaMD atendidos em múltiplos documentos

## Slide 37
Estratégia de RWE e ATS
O estudo ITS foi projetado com duplo propósito: atender requisitos regulatórios da ANVISA e fornecer evidências para Avaliação de Tecnologias em Saúde pela CONITEC.
Eficácia e Efetividade
Redução do TTD e desfechos clínicos medindo efetividade no mundo real
Custo-Efetividade
Dados de utilização de recursos para futuras análises econômicas
Impacto Organizacional
Otimização de fluxos de trabalho e alocação de recursos

## Slide 38
Benefícios Clínicos Esperados
Análise dos benefícios clínicos potenciais do HemoDoctor SaMD em comparação com os riscos residuais identificados e controlados.
Redução do TTD
Diagnóstico mais rápido de doenças graves como LMA e SMD
Encaminhamento Otimizado
Melhoria na triagem e encaminhamento para especialistas
Redução de Exames
Diminuição de exames desnecessários e redundantes
Adesão a Diretrizes
Melhoria na conformidade com protocolos clínicos
Detecção de Doenças Raras
Identificação precoce de condições de baixa prevalência

## Slide 39
Análise Benefício-Risco
Avaliação sistemática demonstrando que os benefícios clínicos de um diagnóstico mais rápido e qualificado superam os riscos residuais mitigados.
Benefícios Clínicos
Redução significativa do tempo para diagnóstico
Otimização do encaminhamento especializado
Melhoria na adesão a diretrizes clínicas
Identificação de doenças raras
Riscos Residuais Controlados
Falsos-positivos mitigados por alta especificidade
Falsos-negativos controlados por alta sensibilidade
Viés de automação mitigado por design de UI
Violação de dados controlada por criptografia

## Slide 40
Conformidade com Boas Práticas Clínicas
O estudo clínico segue rigorosamente os princípios de Boas Práticas Clínicas (ICH E6(R2)) e legislação brasileira, incluindo LGPD.
ICH E6(R2)
Conformidade completa com diretrizes de boas práticas clínicas
LGPD
Proteção rigorosa de dados pessoais e sensíveis
CEP/CONEP
Aprovação ética com justificativa para dispensa de TCLE
ALCOA+
Integridade de dados seguindo princípios internacionais

## Slide 41
Justificativa para Dispensa de TCLE
Solicitação fundamentada de dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido baseada em risco mínimo e inviabilidade prática.
Risco Mínimo
Intervenção direcionada ao profissional de saúde, com decisão final sempre mantida com o clínico
Inviabilidade Prática
Obtenção de consentimento de milhares de pacientes introduziria viés de seleção substancial
Proteção da Privacidade
Dados rigorosamente pseudonimizados conforme bases legais da LGPD

## Slide 42
Integração com Sistemas Existentes
O HemoDoctor foi projetado para integração seamless com sistemas de informação laboratorial (LIS) e prontuários eletrônicos (PEP) existentes.
Padrões de Interoperabilidade
Uso de HL7/FHIR para comunicação com sistemas hospitalares
API RESTful
Interface padronizada documentada com OpenAPI 3.0
Testes de Integração
Validação robusta com sistemas parceiros

## Slide 43
Monitoramento de Desempenho
Sistema abrangente de monitoramento contínuo do desempenho do algoritmo HemoAI e detecção precoce de degradação ou viés.
24/7
Monitoramento Contínuo
Análise automatizada de métricas de desempenho
95%
Limiar de Alerta
Investigação automática se sensibilidade cair abaixo
100%
Cobertura de Subgrupos
Monitoramento de equidade em todas as populações

## Slide 44
Plano de Resposta a Incidentes
Processo estruturado para resposta rápida e eficaz a incidentes de segurança ou problemas de desempenho do sistema.
1
Detecção
Monitoramento automatizado e relatórios de usuários
2
Contenção
Isolamento imediato do problema para prevenir propagação
3
Investigação
Análise de causa raiz e avaliação de impacto
4
Recuperação
Implementação de correções e restauração do serviço
5
Lições Aprendidas
Documentação e melhoria de processos

## Slide 45
Critérios de Rollback
Definição clara de critérios que acionam procedimento de rollback para garantir continuidade segura do serviço.
Bug Crítico de Segurança
Qualquer problema que impacte a segurança do paciente com resultados incorretos
Aumento de Taxa de Erro
Incremento superior a 50% na taxa de erro do sistema
Degradação de Performance
Aumento superior a 100% na latência média da API
Indisponibilidade Completa
Falha total de serviços essenciais do sistema

## Slide 46
Lacunas e Planos de Fechamento
Identificação transparente de lacunas remanescentes e planos específicos para fechamento antes da submissão final.
Lacuna
Plano de Fechamento
Prazo
Centros Participantes
Acordos de colaboração em negociação
2025-10-15
Parâmetros Basais
Extração de dados piloto para cálculo de poder
2025-11-01
Doenças Raras
Definição por subcomitê de especialistas
2025-10-20

## Slide 47
Cronograma de Implementação
Planejamento temporal para conclusão de todas as atividades pendentes e preparação para submissão regulatória.
Outubro 2025
Finalização de acordos com centros e definição de doenças raras
Novembro 2025
Extração de dados piloto e cálculo final de poder estatístico
Dezembro 2025
Validação somativa de usabilidade e testes finais de sistema
Janeiro 2026
Compilação final do dossiê e submissão à ANVISA

## Slide 48
Preparação para Auditoria
O pacote de documentação está estruturado para facilitar auditorias internas, inspeções por autoridades regulatórias e montagem do dossiê técnico final.
Documentação Controlada
Todos os documentos versionados, aprovados e rastreáveis
Trilha de Auditoria
Registro completo de todas as decisões e alterações
Conformidade Regulatória
Evidência clara de atendimento a todos os requisitos
Sistema de Qualidade
SGQ implementado e operacional conforme ISO 13485

## Slide 49
Próximos Passos
Ações imediatas necessárias para completar a preparação do dossiê técnico e iniciar o processo de submissão regulatória à ANVISA.
1
Finalizar Parcerias
Confirmar centros participantes e iniciar coleta de dados piloto
2
Completar Validações
Executar validação somativa de usabilidade e testes finais
3
Revisar Documentação
Atualização final de todos os documentos controlados
4
Preparar Submissão
Compilação do dossiê técnico completo para ANVISA

## Slide 50
Conclusão
Prontidão para Submissão
O HemoDoctor SaMD possui um pacote de documentação abrangente e controlado, demonstrando conformidade com todos os requisitos regulatórios aplicáveis. O sistema está preparado para submissão à ANVISA como dispositivo médico de Classe III.
Evidência Clínica
Estudo ITS robusto com metodologia validada
Conformidade Técnica
Desenvolvimento seguindo IEC 62304 Classe C
Gestão da Qualidade
SGQ implementado conforme ISO 13485:2016
Segurança e Eficácia
Riscos controlados e benefícios demonstrados